## Slide 1: Logique combinatoire
1-Algèbre de Boole
2-Cablage d’un moteur
3-Opérateurs logiques
4-Propriétés
5-Exemple

## Slide 2: Logique combinatoire
1-Algèbre de Boole
La logique de Boole repose sur une variable binaire (ou signal numérique) pouvant avoir uniquement
deux valeurs qui sont 0 ou 1.
1-Organes à deux états
(symbole électrique)
Contact à ouverture
Distributeur 2/2 normalement fermé
Distributeur 2/2 normalement ouvert
a
b
a
(symbole automate)
On écrit
Contact à fermeture
On écrit
A
b
B
(symbole pneumatique)
/b
ou
b
a

## Slide 3
1-Algèbre de Boole
2-Cablage d’un moteur
3-Opérateurs logiques
4-Propriétés
5-Exemple
Logique combinatoire

## Slide 4: Logique combinatoire
Relais
x
24V
380V
Moteur
Table de vérité
x
M
Equations logiques
Schémas à contacts
Partie
commande
Partie
puissance
M = x
entrée
sortie
M
pas d’action
action
ne tourne pas
tourne
1
1
0
0
2-Cablage d’un moteur électrique
X
M = x

## Slide 5
Logique combinatoire
1-Algèbre de Boole
2-Cablage d’un moteur
3-Opérateurs logiques (Cf document)
4-Propriétés
5-Exemple

## Slide 6: Logique combinatoire
b
a
S
&
ET
Dessin
Symbole
Schéma à contacts
Symbole
électronique
Symbole
électrique
Intersection
a
b
S
a
S
0 0
0 1
1 0
1 1
b
S =
S = a . b
Table de vérité
Equations des sorties
Chronogrammes
pneumatique
3-Opérateurs, fonctions ou portes logiques de base
a
b
0
0
0
1
S =
( )
OU
a ET b
a ET b
OU
a ET b
0
1
0
1
0
1
Electrique
Pneumatique
b
a
S
temps
temps
temps
1
2
3
4
5
6
a ET b
( )
( )

## Slide 7: Logique combinatoire
b
a
S
1
Union
b
S
a
OU
a
b
a
S
0 0
0 1
1 0
1 1
b
0
1
1
1
S = a + b
Equations des sorties
S =
S =
a ET b
OU
a ET b
a ET b
OU
a ET b
0
1
Dessin
Symbole
pneumatique
Schéma à contacts
Symbole
électronique
Symbole
électrique
Table de vérité
0
1
0
1
b
a
S
Electrique
Pneumatique
Chronogrammes
temps
temps
temps
1
2
3
4
5
6
( )
( )
( )

## Slide 8: Logique combinatoire
a
A
S
1
OUI
P
a
S
a
S
0 0
1
1
S=a
S=a
S=a

## Slide 9: Logique combinatoire

## Slide 10
Logique combinatoire
1-Algèbre de Boole
2-Cablage d’un moteur
3-Opérateurs logiques
4-Propriétés
5-Exemple

## Slide 11: Logique combinatoire
4-Propriétés
Théorème de De Morgan
a+b=a.b
a.b=a+b
Fonction et
a.b = b.a
a.1=a
(a.b).c = a.(b.c)
Fonction ou
a+b = b+a
a+0=a
a+a=a
(a.b)+c=(a+c).(b+c)
(a+b).c=(a.c)+(b.c)

## Slide 12
Logique combinatoire
1-Algèbre de Boole
2-Cablage d’un moteur
3-Opérateurs logiques
4-Propriétés
5-Exemple

## Slide 13: Logique combinatoire
5-Exemple
c
b
L
a
Schéma à contacts
a
b
c
L
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Table de vérité
Equations logiques
L =
1
1
1
0
0
0
0
0
0: non actionné
1: actionné
0: éteint
1: allumé
+
+
(a.b.c)
(a.b.c)
(a.b.c)
(a.b.c)
(a.b.c)
(a.b.c)
(a.b.c)
(a.b.c)
+
+
+
+
L =
0v
220V

## Slide 14: Logique combinatoire
a
b
c
0
0
0
1
1
1
0
0
Simplification (tableau de Karnaugh)
L=(a.b.c)+(a.b.c)+(a.b.c)+(a.b.c)+(a.b.c)
a
b.c
00
01
11
10
0
1
a
+
(b.c)
L =
+
L =
L=
+
+
(a.b.c)
(a.b.c)
(a.b.c)
a.b
a.c
(a.b)
(a.c)
L =
.
a
(b+c)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

## Slide 15: Logique combinatoire
a
b
c
L
&
a
b
b+c
a.(b+c)
Diagramme logique
1
1
Ne se touchent pas
Se touchent
1
>
a
b
c
L
o
Ø
iØ
i1
i2
o
Ø
Automate
L =
.
a
b
Schéma automate
Cablage automate
c
+
( )
=
.
b
c
+
( )
i2
i1
iØ
o
Ø
=
.
a
/i1
+
/iØ
i2
( )
L
(Imput)
(Output)
Entrée
Sortie